## Lisez-moi
PERFADOM
Principes de l'outil PERFADOM
La perfusion à domicile concerne l’administration de médicaments par perfusion intraveineuse (abord central ou périphérique), sous-cutanée ou péri-nerveuse, au domicile des patients. La nomenclature de la perfusion à domicile admet au remboursement les perfusions réalisées selon 3 modes d’administration : gravité, diffuseur et système actif électrique (pompe ou pousse-seringue). L'administration de traitements à domicile doit se faire dans le respect des recommandations de bonnes pratiques des modes d'administration (https://www.euro-pharmat.com/fiches-de-bon-usage). Par exemple pour le diffuseur, la pose et la dépose nécessitent des règles de bonnes pratiques (hygiène, vérification de l'absence de volume résiduel non administré, ...) (cf https://ressources-aura.fr/wp-content/uploads/2022/12/BPA-2211-DIFFUSEUR.pdf). La définition de critères de pertinence des modes de perfusion à domicile et des recommandations a permis au réseau des OMéDIT (ResOMéDIT) d'élaborer un arbre décisionnel et un guide de bonnes pratiques complémentaires et indissociables. Malgré les soins apportés à la rédaction et à la relecture de ce guide, les auteurs déclinent, selon l'usage, toutes responsabilités pour les conséquences pouvant résulter d'une erreur. Pour une information complète se référer aux RCP en vigueur.
Recommandations | Choix du comité de rédaction | Argumentation
1 | Périmètre / Population concernée : adulte. | Les modalités de prescription et de perfusion chez l'enfant répondent à des modalités de prescription spécifiques (prescription en mg/kg) et respectant des critères de sécurité et de dilution différents (volume max par exemple).
Le présent référentiel n’intègre pas la population pédiatrique.
2 | Périmètre / Médicaments concernés : médicaments les plus souvent prescrits à domicile. | L'objectif est de définir des pratiques harmonisées garantissant une sécurité de perfusion pour les médicaments injectables couramment administrés à domicile. Ces médicaments concernent les médicaments disponibles en pharmacie de ville et à l'hôpital inscrits sur la liste de rétrocession. Les médicaments réservés à l'usage hospitalier doivent être administrés en HAD. Ils ne sont donc pas pris en compte dans la nomenclature "LPP Perfadom". A noter, ce guide de bonnes pratiques n’intègre pas de priorisation en fonction du potentiel risque iatrogène de chaque médicament.
3 | Posologie : exprimée en dose associée à une fréquence (et non en dose journalière). | L'objectif est de faciliter le remplissage du « FORMULAIRE DE PRESCRIPTION DE PERFUSION À DOMICILE (VILLE OU HÔPITAL) » (source : Ameli) en « collant » au plus proche des informations requises.
A noter, seules les posologies « standards et fortes posologies » recommandées par la SPILF/SFPT/CA-SFM sont renseignées. Il peut être nécessaire d’adapter ces dernières selon les caractéristiques du patient (par ex. : âge, poids, fonction rénale ou fonction hépatique) ou encore, notamment pour les anti-infectieux, selon l’indication, la sévérité de l’infection, le site et le type d’infection, le pathogène, la sensibilité bactérienne ou le suivi thérapeutique pharmacologique.
4 | Reconstitution : liste restrictive de solvants (identifiés et validés dans les RCP) : eau PPI et NaCl 0,9%. | L'objectif est de prioriser et d'harmoniser les pratiques au plus proche des RCP. Le recours à l'eau PPI est justifié par les RCP et au NaCl 0,9 % compte tenu de sa faible criticité en terme d'incompatibilités physico-chimiques. Dans certaines circonstances, un solvant différent de celui mentionné dans ce référentiel peut être utilisé conformément aux RCP.
5 | Dilution : pour les perfusions par gravité un volume minimum de 100 mL est à privilégier. | L'objectif est de garantir une administration de la dose totale de médicament, en particulier en cas de rinçage insuffisant de la tubulure.
6 | Voie d'abord : voie IV. SC et périnerveuse | Le guide est ciblé sur la perfusion à domicile et non sur les modalités d'administration des médicaments.
Si une voie complémentaire est autorisée (validée par les RCP ou une source documentaire), celle-ci figure dans la colonne "commentaire".
7 | Mode d'administration : pour chaque dose identifiée, un mode « préconisé » de perfusion a été défini en 1ère intention. Si plusieurs modalités de perfusion sont envisageables, une priorisation des pratiques a été effectuée : perfusion par gravité, perfusion en diffuseur (s'assurer de la stabilité médicamenteuse et de la compatibilité des matériaux des diffuseurs, selon les données du fournisseur ou du fabricant) et perfusion par système actif électrique conformément aux préconisations du formulaire de prescription de perfusion à domicile | Ce travail vise à harmoniser les pratiques et s'inscrit dans un objectif : - de priorisation des bonnes pratiques de prise en charge (cf arbre décisionnel) - associée à une réduction des dépenses (limitation de l'utilisation des systèmes actifs). Quelque soit le mode de perfusion à domicile, l'administration doit se faire au regard d'une posologie (dose et fréquence)
8 | Références bibliographiques :
| · FOND : guide élaboré à partir d’une base documentaire commune comprenant notamment : les RCP (base de donnée publique des médicaments du Ministère des solidarités et de la santé ; Thériaque), Stabilis, données HUG (hôpitaux Universitaires de Genève), référentiel SPILF. | · FOND : Ces sources sont considérées comme fiables et suffisantes à l'élaboration du guide.
· FORME : la colonne L « Références Bibliographiques » de l’onglet « Guide de bonnes pratiques » présente les principales sources utilisées pour chacun des médicaments. A noter, certaines références ont été codifiées. Ces codes renvoient vers l’onglet spécifique « références bibliographiques », où le détail de la source est mentionnée (et un lien précisé le cas échéant).
Abréviations
5FU | 5 Fluoro Uracile
BPPH | Bonnes Pratiques de Préparations Hospitalières
Cmax | Concentration maximale
DCI | Dénomination Commune Internationale
EPPI | Eau Pour Préparation Injectable
G5% | Glucose 5%
HAD | Hospitalisation A Domicile
IM | Intra Musculaire
IR | Insuffisance rénale
IV | Intra Veineuse
IVD | Intraveineuse directe
LPP | Liste des Produits et Prestations
min | Minutes
NaCl | Chlorure de Sodium
PCA | Analgésie Contrôlée par le Patient
PH | Prescription Hospitalière
PK/PD | Pharmacocinétique/Pharmacodynamie
PSE | Pousse Seringue Electrique
PUI | Pharmacie à usage intérieur
RCP | Résumé Caractéristiques Produits
SFP | Sensibles à forte posologie
SC | Sous Cutanée
vol mini | Volume minimal
VVC | Voie veineuse centrale
VVP | Voie veineuse périphérique

## GBP 2025
DCI | Conditions de prescription et de délivrance | Reconstitution (solvant et volume) | Posologie (dose et fréquence de perfusion) | Voie | Dilution | Mode d’administration préconisé dans le cadre d'une administration par perfusion | Mode d’administration alternatif | Orientation vers SAE | Commentaire | Autres voies d'administration (hors Perfadom) | Références bibliographiques
CLASSE ATC ANTI INFECTIEUX A USAGE SYSTEMIQUE
Amikacine | Prescription Hospitalière Disponible en ville | EPPI 1g dans 5mL 500 mg dans 4mL 250mg dans 2mL Ou prêt a l'emploi | 25 à 30 mg/kg en perfusion de 30 min en dose unique journalière | IV | NaCl 0.9% Cmax 10 mg/mL | Gravité 30 min |  | non | Index thérapeutique étroit Efficacité concentration dépendante Surveillance : Dosage pic plasmatique si besoin et concentrations résiduelles si durée > 5 jours ou IR | Voie IM possible La voie intramusculaire est à éviter dans la mesure du possible, mais peut être pratiquée à titre exceptionnel en tenant compte que cette voie n'offre pas les mêmes garanties que la voie intraveineuse. | RCP DISPO POSO AN1
Amoxicilline | Disponible en ville | EPPI 1g dans 20 mL 2g dans 40 mL | Posologie standard : 50 à 100 mg/kg/j toutes les 6 à 8 h Forte posologie : Administration discontinue : 100 à 200mg/kg/j toutes les 4h en perfusion de 30 min Administration continue : 100 à 200mg/kg/j après une dose de charge de 2g sur 1 heure NE PAS DEPASSER 12g/j | IV | Gravité : NaCl 0,9% 100 mL (Cmax 20 mg/mL) Diffuseur : NaCl 0,9%, volume à adapter (Cmax 12,5 mg/mL) | Administration discontinue : Gravité 30 min Perfusion continue : Diffuseur sur 12h (respecter la Cmax) |  |  | Hyperhydratation si > 2g par perfusion pour diminuer le risque de cristallurie | Voies IM et IVD lente | RCP DISPO POSO AMX1 AMX2
Amoxicilline- acide clavulanique | Disponible en ville | EPPI 1g dans 20 mL 2g dans 20 mL | Posologie standard : 1g/0,2g toutes les 8 à 6h en perfusion de 30 min Forte posologie : 2g/0,2g toutes les 8h en perfusion de 30 min | IV | NaCl 0,9% 100 mL Cmax 20 mg/mL | Gravité 30 min |  | non | Stabilité altérée avec le G5% Durée max de perfusion : 60 min Ne pas dépasser 1200 mg/j d’acide clavulanique/j (attention : présentation à 1 g/200mg et 2 g/200mg) | Voie IVD lente | RCP DISPO POSO IDNow
Amphotericine B FUNGIZONE | Prescription Hospitalière Rétrocédable | EPPI 50 mg dans 10mL | Dose-test initiale de 1 mg puis 0,3 mg/kg 1 fois par jour La dose peut éventuellement être augmentée en fonction de la situation clinique du patient. | IV | Glucose 5% INCOMPATIBLE NaCl Dose test : 1 mg dans 20 mL de G5% Perfusion : Cmax 0,1mg/mL | Dose test : IV lente (20-30 minutes) Pompe administration en 2 à 6h | Gravité 2 à 6 heures si envisageable | instabilité en diffuseur | Ce médicament ne doit pas être administré par une ligne intraveineuse ayant contenu du chlorure de sodium à 0,9 % sauf si cette ligne a d'abord été rincée avec une solution injectable de glucose Compte-tenu des risques allergiques, une dose-test initiale (1 mg dans 20 mL de soluté glucose à 5 %) peut être administrée par voie intraveineuse pendant 20 à 30 minutes. La température, le pouls, la respiration et la pression artérielle seront enregistrés toutes les 30 minutes pendant 2 à 3 heures. Une filtration membranaire "in-line" peut être utilisée pour la perfusion; cependant, le diamètre moyen du pore de la membrane filtrante ne devra pas être inférieur à 1 µm afin de permettre le passage de la dispersion colloïdale |  | RCP DISPO AMB1 AMB2 AMB3
Amphotericine B liposomale AMBISOME | Prescription Hospitalière Rétrocédable | EPPI 50 mg dans 12mL Agiter vigoureusement le flacon pendant au moins 30 secondes jusqu’à dispersion complète | 3 mg/kg 1 fois par jour La dose peut éventuellement être augmentée en fonction de la situation clinique du patient. | IV | Glucose 5% INCOMPATIBLE NaCl Concentration comprise entre 0,20 mg/mL à 2 mg/mL d'amphotéricine Utiliser le filtre de 5 microns fourni pour injecter la suspension d'Ambisome reconstituée dans la poche de G5% | Gravité 30-60 min (prolonger la durée si perfusion mal tolérée) | Pompe (si perfusion de 2 à 4 heures en cas de posologie supérieure à 3mg/kg/j) | instabilité en diffuseur | Ce médicament ne doit pas être administré par une ligne intraveineuse ayant contenu du chlorure de sodium à 0,9 % sauf si cette ligne a d'abord été rincée avec une solution injectable de glucose Une membrane filtrante sur le trajet du cathéter peut être utilisée lors de la perfusion intraveineuse de ce médicament. Cependant, le diamètre moyen des pores du filtre ne devra pas être inférieur à 1,0 micron. Absence de données de stabilité en diffuseur |  | RCP DISPO Stabilis AMB1
Aztréonam | Prescription Hospitalière Disponible en ville | EPPI 1g dans 3 mL si perfusion 1g dans 10 mL si IVD | Posologie standard : Administration discontinue 1g toutes les 8h en perfusion de 30 min Administration continue 2g par jour après dose de charge de 2g en perfusion de 30 min Forte posologie : Administration discontinue 2g toutes les 6h en perfusion de 30 min Administration continue : ≥ 6g/j après une dose de charge de 2g en perfusion de 30 min | IV | Gravité : NaCl 0,9% 100mL (Cmax 125mg/mL) Diffuseur : NaCl 0,9% (Cmax 50mg/mL) | Perfusion continue : Diffuseur sur 24h (respecter Cmax) Administration discontinue : Gravité 30 min |  | non | Ne doit pas être mélangé avec d'autres médicaments ou antibiotiques | Voies IM et IVD lente | RCP DISPO POSO STAB
Caspofungine | Prescription Hospitalière Rétrocédable | EPPI 50mg dans 10,5mL 70mg dans 10,5mL | J1 : 70 mg 1/j A partir de J2 : 50mg 1/j (sauf si poids >80kg : 70mg 1/j) | IV | 50mg : NaCl 0.9% 100 mL 70mg : NaCl 0.9% 250 mL (Ne pas utiliser des solutions contenant du glucose) Cmax 0,5 mg/mL | Gravité 60 min | En cas de mobilité du patient : 50mg : Diffuseur vol mini 100 mL 60 min 70mg : Diffuseur vol mini 250 mL 60 min | non | Solution concentrée reconstituée : peut être conservé jusqu’à 24 heures à une température ne dépassant pas 25°C. Ne doit pas être mélangé avec d'autres médicaments. A partir de J2 : 70mg 1/j si association avec un inducteur enzymatique |  | RCP DISPO Stabilis
Céfépime hors infection à Pseudomonas spp | Prescription Hospitalière Disponible en ville | EPPI 1g dans 10 mL 2g dans 10 mL | Posologie standard: 1g toutes les 8h en perfusion de 30 min Forte posologie : Administration discontinue : 2g toutes les 8h en perfusion de 30 min Administration continue : ≥ 4g/j après dose de charge de 2g en perfusion de 30 min | IV | Gravité : NaCl 0,9% 100 mL (Cmax 125mg/mL) Diffuseur : NaCl 0,9% (Cmax 12,5 mg/mL) | Perfusion continue : Diffuseur sur 12h (respecter la Cmax) Administration discontinue : Gravité 30 min |  |  | Peut prendre une coloration jaune ambrée sans perte d'activité. Ne doit pas être mélangé avec d'autres médicaments | Possibilité d'administration du 1g en IM profonde Voie IVD lente | RCP DISPO POSO IDNow
Céfépime infection à Pseudomonas spp | Prescription Hospitalière Disponible en ville | EPPI 1g dans 10 mL 2g dans 10 mL | Forte posologie : Administration discontinue : 2g toutes les 6h en perfusion de 30 min Administration continue : ≥ 6g/j après dose de charge de 2g en perfusion de 30 min | IV | Gravité : NaCl 0,9% 100 mL (Cmax 125mg/mL) Diffuseur : NaCl 0,9% (Cmax 12,5 mg/mL) | Perfusion continue : Diffuseur sur 12h (respecter la Cmax) Administration discontinue : Gravité 30 min |  |  | Peut prendre une coloration jaune ambrée sans perte d'activité. Ne doit pas être mélangé avec d'autres médicaments | Possibilité d'administration du 1g en IM profonde Voie IVD lente | RCP DISPO POSO IDNow
Céfoxitine | Prescription Hospitalière Rétrocédable | EPPI 1g dans 10 mL 2g dans 10 mL | Administration continue : ≥ 8 g/jour après dose de charge de 2 g sur 30 min | IV | NaCl 0,9% Cmax 12,5 mg/mL | Perfusion continue : Diffuseur sur 12h (respecter la Cmax) |  |  |  | Voie IVD lente | RCP DISPO POSO FOX1
Ceftazidime | Prescription Hospitalière Disponible en ville | EPPI 1g dans 10mL 2g dans 10mL (Facteur de déplacement Dégagement gazeux) | Posologie standard : Administration discontinue : 1g toutes les 8h en perfusion de 30 min Administration continue : 2g par jour après dose de charge de 2g en perfusion de 30 min Forte posologie : Administration discontinue : 2g toutes les 8h en perfusion de 30 min Administration continue : ≥ 4g/j après dose de charge de 2g en perfusion de 30 min | IV | Gravité : NaCl 0,9% 100 mL (Cmax 125 mg/mL) Diffuseur : NaCl 0,9%, volume à adapter (Cmax 25 mg/mL) | Perfusion continue : Diffuseur sur 12h (respecter Cmax) Administration discontinue : Gravité 30 min |  | non |  | Voie IVD lente L'administration intramusculaire doit uniquement être envisagée lorsque la voie intraveineuse n'est pas possible ou est moins appropriée pour le patient. | RCP DISPO POSO IDNow
Ceftriaxone | Disponible en ville | EPPI 1g dans 10 mL 2g dans 20 mL | Posologie standard : 1 à 2g toutes les 24h Forte posologie : 2g toutes les 12h | IV | NaCl 0,9% 100 mL Cmax 40mg/mL | Gravité 30 min |  | non | Il est recommandé de perfuser la Ceftriaxone à distance et sur une voie séparée du calcium | Voies IM et IVD lente possibles en l'absence d'autres alternatives Voie SC non conforme (ANSM 23/10/2019) Néanmoins dans certaines situations, le clinicien peut juger indispensable l’administration de la ceftriaxone par voie sous-cutanée au regard du rapport bénéfice/risque pour son patient et sous réserve d’en informer ce dernier ou sa famille. (ANSM Novembre 2019) | RCP DISPO POSO CTX1 ANSM (courrier 23/10/2019)
Ertapénème | Prescription Hospitalière Rétrocédable | EPPI 1g dans 10 mL | 1g toutes les 24h en perfusion de 30 min (Pour les souches dont la CMI est égale à 0,5 mg/L, une posologie journalière de 1 g × 2 peut se discuter) | IV | NaCl 0.9% 100 mL Cmax 20mg/mL | Gravité 30 min |  | non |  |  | RCP DISPO POSO IDNow
Gentamicine | Disponible en ville | Ampoule prête à l'emploi | 6 à 7 mg/kg/jour en perfusion de 30 min en dose unique journalière | IV | NaCl 0.9% Cmax 10 mg/mL | Gravité 30 min |  | non | Ne doit pas être mélangé avec d'autres médicaments. Surveillance : Dosage pic plasmatique si besoin et concentrations résiduelles si durée > 5 jours ou IR | Voie IM | RCP DISPO POSO AN1
Imipénème + cilastine | Prescription Hospitalière Disponible en ville | NaCl 0,9% Modalités : Ajouter environ 10 mL de la solution pour perfusion appropriée dans le flacon. Répéter la procédure avec 10 mL supplémentaires et transférer dans la solution pour perfusion. Agiter. | Posologie standard : 0,5g toutes les 6h 1g toutes les 8h Forte posologie : 1g toutes les 6h | IV | NaCl 0,9% 100 mL Cmax 5 mg/mL | Dose ≤ 500mg : Gravité 20-30 min Dose > 500mg : Gravité 40-60 min |  | non | La solution reconstituée ne doit pas être utilisée directement pour la perfusion La perfusion continue n'est pas recommandée (problème de stabilité) La vitesse de perfusion peut être ralentie en cas de nausées pendant la perfusion ou de posologies élevées |  | RCP DISPO POSO IDNow
Méropénème | Prescription Hospitalière Disponible en ville | EPPI Volume de solvant selon la dose : - 500 mg : 10 mL - 1 g : 20 mL - 2 g : 40 mL | Posologie standard : 1g toutes les 8h en perfusion de 30 min Forte posologie : 2g toutes les 8h en perfusion de 3h à 8h | IV | Gravité : NaCl 0,9% - 1 g : 100 mL - 2 g : 250 mL Cmax 20 mg/mL PSE : NaCl 0,9% (Cmax 41,7 mg/mL soit 2 g dans 48 mL) | 1 gx3/j : Gravité 30 min 2gx3/j : PSE sur 3h à 8h |  | objectifs d'efficacité PK/PD | La posologie de 2 g toutes les 8 h en perfusions de 30 min ne permet pas d’atteindre les objectifs d’efficacité PK/PD pour les souches catégorisées « SFP » | Voie IVD lente | RCP DISPO Stabilis POSO IDNow
Oxacilline | Disponible en ville | EPPI : - 1 g : 5 mL | Administration discontinue : 100 à 200 mg/kg/jour toutes les 4h en perfusion de 30 à 60 min Administration continue : 100 à 200 mg/kg/jour après dose de charge de 2 g sur 60 min | IV | Gravité : NaCl 0,9% 100mL (Cmax 100mg/mL) Diffuseur : NaCl 0,9% (Cmax 50 mg/mL) | Perfusion continue : Diffuseur sur 8h (respecter la Cmax) | Administration discontinue : Gravité 30 à 60 min | non |  | Voie IVD lente | RCP DISPO POSO OXA
Pipéracilline-tazobactam | Prescription Hospitalière Disponible en ville | EPPI 2g: 10 mL 4g: 20 mL | Posologie standard : Administration discontinue : 4g/0,5g toutes les 6h en perfusion de 30 min Administration continue : 8 g/jour après dose de charge de [4 g pipéracilline + 0,5 g tazobactam] en perfusion de 30 min Forte posologie : Administration continue : ≥ 12 g/jour après dose de charge de [4 g pipéracilline + 0,5 g tazobactam] en perfusion de 30 min | IV | Gravité NaCl 0,9% 100 mL (Cmax 125mg/mL) Diffuseur : G5% (Cmax 66,7 mg/mL) | Administration discontinue : Gravité 30 min Perfusion continue : Diffuseur sur 24h (respecter la Cmax) |  | non |  |  | RCP DISPO POSO STAB
Teicoplanine | Prescription Hospitalière Rétrocédable | EPPI 100mg dans 1,7 mL 200 et 400mg dans 3,14 mL | Dose de charge : 12mg/kg toutes les 12h en 3 à 5 injections Dose d'entretien : 12mg/kg/j, toutes les 24h | IV | NaCl 0,9% 100mL (Cmax 40 mg/mL) | Gravité 30 min |  | non | Stable 24h à 25°C Agiter doucement pour éviter la formation de mousse. Si apparition de mousse lors de la reconstitution, laisser reposer jusqu'à disparition Surveillance : dosage des taux résiduels, plaquettes en cas de thrombopénie préexistante ou de traitement prolongé | Voies IM et IVD lente | RCP DISPO POSO HUG IDNow
Témocilline | Prescription Hospitalière Rétrocédable | EPPI 1g dans 10 mL 2 g dans 20 mL | Administration discontinue : 2g toutes les 8h en perfusion de 30 min Administration continue : ≥ 6 g/jour après dose de charge de 2 g en perfusion de 30 min | IV | Gravité : NaCl 0,9% 100 mL (Cmax 125mg/mL) Diffuseur : NaCl 0,9% (Cmax 25 mg/mL) | Perfusion continue : Diffuseur sur 24 h (respecter Cmax) Administration discontinue : Gravité 30 min |  | non | Le produit doit toujours être utilisé immédiatement après la reconstitution et la dilution. La posologie de 2 g toutes les 12 h en perfusions de 30 min a été utilisée avec succès dans des études rétrospectives portant sur des infections urinaires. | Voies IM et IVD lente | RCP DISPO POSO STAB
Tobramycine | Disponible en ville | ampoule prête à l'emploi | 6 à 7 mg/kg/j en perfusion de 30 min en dose unique journalière | IV | NaCl 0.9% 100mL | Gravité 30 min |  | non | Ne doit pas être mélangé avec d'autres médicaments utilisation immédiate après reconstitution Surveillance : Dosage pic plasmatique si besoin et concentrations résiduelles si durée > 5 jours ou IR |  | RCP DISPO POSO AN1
Vancomycine | Prescription Hospitalière Rétrocédable | EPPI 500 mg dans 10 mL 1g dans 20 mL | Administration discontinue : Dose de charge : 20 à 30 mg/kg en 1h à 2h Dose d'entretien : 20 à 40 mg/kg/j en perfusion de 1h, toutes les 12h à 6h Administration continue Dose de charge : 20 à 30 mg/kg en 1h à 2h Dose d'entretien : 20 à 40mg/kg/j | IV | NE PAS ADMINISTRER SANS DILUTION NaCl 0,9% VVP avec gravité : Cmax 5 mg/mL jusqu'à 10 mg/mL si restriction hydrique VVC avec diffuseur : Cmax 37,5 mg/mL pour une stabilité jusqu'à 37°C sur 24h | Perfusion continue sur voie veineuse centrale : Diffuseur sur 24h (respecter Cmax) | Administration discontinue sur voie veineuse périphérique : Gravité 60 min | non | Pas de perfusion continue sur voie veineuse périphérique à domicile Ne pas mélanger avec d'autres médicaments. Ne pas administrer sans dilution. Surveillance : dosage des taux résiduels, dosage de la créatinine sérique, NFS Pas d'IVD, pas d'IM |  | RCP DISPO POSO STAB IDNow
IMMUNOGLOBULINES POLYVALENTES IV
Immunoglobulines Polyvalentes IV | Prescription Hospitalière Rétrocédable | EPPI ou prêtes à l'emploi --> Consulter les fiches dédiées | --> Consulter les fiches dédiées (Gammagard, Tegeline, Privigen, Octagam, …) | IV | Si besoin diluer dans solution de Glucose 5% si concentration souhaitée à 50 mg/mL (5 %) | Pompe |  | nécessité précision du débit ≥ 95% sécurisée | Lors de la première injection le débit doit être lent. Il pourra être augmenté par la suite selon la tolérance du patient et les RCP des différentes immunoglobulines --> Consulter les fiches dédiées La solution doit être controlée et sans particule Le produit doit être amené à température ambiante (25°C) avant l'utilisation |  | RCP IgIV1 IgIV2 IgIV3
IMMUNOGLOBULINES POLYVALENTES SC
Immunoglobulines Polyvalentes SC | Prescription Hospitalière Rétrocédable | Prêtes à l'emploi | --> Consulter les fiches dédiées (Gammanorm, Hizentra, …) | SC |  | Pompe ou PSE |  | nécessité précision du débit ≥ 95% sécurisée | Lors de la première injection le débit doit être lent. Il pourra être augmenté par la suite selon la tolérance du patient et les RCP des différentes immunoglobulines --> Consulter les fiches dédiées Le médicament doit être amené à température ambiante ou du corps avant utilisation. | Pour GAMMANORM : IM possible | RCP IgSC1 IgSC2
CLASSE ATC SYSTÈME NERVEUX
Apomorphine | Disponible en ville | Ampoule prête à l'emploi | Perfusion initiale à 1mg/h puis Perfusion d'entretien selon la réponse individuelle de 1 mg/h à 7 mg/h (4mg/h avec DOPACEPTIN) Augmentation par paliers de 0,5 mg/heure maxi avec des intervalles d'au moins 4 heures Recommandation : ne pas dépasser une dose totale d'apomorphine de 100 mg/j | Perfusion continue SC ± bolus intermittents | Pas de modalités de dilution | Pompe ou PSE |  | nécessité précision du débit ≥ 95% sécurisée | Perfusion continue durant les périodes d'éveil, Respecter une période nocturne sans traitement d'au moins 4 heures 24h/24h déconseillé (sauf cas particuliers) Changer de site de perfusion toutes les 12 heures Ne pas utiliser la voie IV |  | RCP
Midazolam | Assimilé stupéfiant : ordonnance sécurisée, de 28 jours maximum avec délivrance fractionnée de 7j sauf mention expresse du prescripteur « délivrance en une seule fois » Disponible en ville dans les 2 indications de sédation | Ampoule prête à l'emploi | Sédation vigile Sédation en soins palliatifs chez l'adulte (proportionnée ou profonde et continue) | IV |  | Administration en bolus : IVD lente Administration en continu : PSE |  | nécessité précision du débit ≥ 95% sécurisée |  | Administrations IM, SC et rectale possibles | RCP MI1
Morphine | Disponible en ville Stupéfiant | Utiliser des ampoules de même concentration. Prêt à l'emploi, concentrations disponibles : 1 ; 10 ; 20 ; 100 mg/mL | Selon protocole (bolus + perfusion continue) Bolus IV : 1 à 3 mg espacés de 4 à 6 heures. Relais en perfusion SC continue (0,5 mg/kg/jour) ou IV continue (0,3 mg/kg/jour) Pas de dose maxi tant que les effets secondaires sont contrôlés | Perfusion continue (PCA) IV ou SC | Ne pas diluer si possible, sinon NaCl 0,9% Concentration qui doit être compatible avec le débit minimal ou la dose minimale du bolus demandé | Pompe PCA |  | nécessité précision du débit ≥ 95% sécurisée | Le raccordement de la tubulure PCA doit être placé au plus près possible du point d'injection. Toute connexion supplémentaire doit être montée en amont d'une valve anti-retour et placée en Y de la ligne de perfusion PCA Le débit continu en mg/j (débit de perfusion) doit être arrondi, XY mg/24h en nombre entier multiple de 12 en fonction de la durée de la prescription (pour éviter les calculs) L’utilisation d’un pousse seringue électrique (PSE) à la place d’une pompe PCA n'est pas recommandée à domicile (système non sécurisé) |  | RCP MO1 MO2 MO3 MO4
Néfopam | Prescription non renouvelable Disponible en ville | Ampoule prête à l'emploi | 20mg toutes les 4h (max 120mg/j) | IV | Gravité : NaCl 0,9% 100 mL Diffuseur : NaCl 0,9% (Cmax 3,33 mg/mL) | Gravité 15 à 30 min | Diffuseur sur 24h (respecter Cmax) | non |  | Autres voies : IM profonde toutes les 6h, voie orale (comprimé), voie sublinguale (hors AMM) | RCP Theriaque Stabilis NEF1
Oxycodone | Rétrocedable uniquement dans le cadre des douleurs chroniques et soins palliatifs | Utiliser des ampoules de même concentration. Prêt à l'emploi, concentrations disponibles : 1 ; 10 ; 50 mg/mL | Selon protocole (bolus + perfusion continue) Bolus : - IV de 1 à 10mg - SC 5mg Perfusion, dosage initial : IV et SC : 0,125mg/kg/jour Doses patient dépendant | IV SC | Ne pas diluer si possible, sinon NaCl 0,9% Concentration qui doit être compatible avec le débit minimal ou la dose minimale du bolus demandé | Pompe PCA |  | nécessité précision du débit ≥ 95% sécurisée | Le raccordement de la tubulure PCA doit être placé au plus près possible du point d'injection. Toute connexion supplémentaire doit être montée en amont d'une valve anti-retour et placée en Y de la ligne de perfusion PCA Poches prêtes à l'emploi 100 mL avec 2 concentrations différentes (1mg/mL et 10mg/mL) L’utilisation d’un pousse seringue électrique (PSE) à la place d’une pompe PCA n'est pas recommandée à domicile (système non sécurisé) Concentration préférentielle pour perfusion : 1mg/ml pour IV, 10mg/mL pour SC |  | RCP OXY1 MO4
Ropivacaïne | Prescription Hospitalière Rétrocedable | Poche prête à l'emploi concentration 2mg/mL | 10-20 mg/h en continu | Périnerveux | Pas de dilution | Pompe PCA ou Diffuseur |  | nécessité précision du débit ≥ 95% sécurisée | Bloc périphérique nerveux (analgésie post-opératoire) L’analgésie post-opératoire par cathéter péri-nerveux en ambulatoire nécessite une surveillance à domicile pendant la période du cathéterisme périnerveux (48 à 72 heures) : surveillance infirmière quotidienne et présence d’un proche au domicile en fin de journée ou à défaut surveillance biquotidienne de l’infirmier(e). | Dans le cadre des soins palliatifs à domicile (hors AMM) la Ropivacaïne peut être injectée par voie périmédullaire | RCP ROP1 ROP2
CLASSE ATC ANTINEOPLASIQUE ET IMMUNOMODULATEURS
5 FU | Prescription Hospitalière Rétrocedable | La préparation doit être réalisée en PUI, se référer aux protocoles locaux | Selon protocole de l'établissement autorisé en cancérologie | IV | La préparation doit être réalisée en PUI, se référer aux protocoles locaux | Diffuseur |  |  | Ne doit pas etre mélangé avec d'autres médicaments. Incompatibilité avec le levofolinate de calcium et les solutions de morphine |  | RCP Stabilis BPPH 5FU1 5FU2
CLASSE ATC SANG ET ORGANE HEMATOPOETIQUE
Chlorure de sodium | Disponible en ville | Prêt à l'emploi | La posologie usuelle doit être adaptée aux besoins du patient en fonction de l'état clinique, du poids et des résultats des examens ioniques sanguins et urinaires | IV SC (à privilégier en gériatrie, en soins palliatifs et pour les patients au capital veineux altéré) |  | IV : Gravité SC : Gravité 1500mL à 2000mL /24h/site injection ou 1000mL/8h la nuit ou 500mL/2h |  | non | La posologie, le débit et la durée d’administration doivent être déterminés en fonction de plusieurs facteurs comprenant l'âge, le poids, l'état clinique, les pathologies cardiaques, le traitement concomitant et en particulier l'état d'hydratation du patient, des besoins en ions sodium et chlorure, la réponse clinique et biologique au traitement | Voie IM | RCP NaCl1 NaCl2
Héparine sodique | Disponible en ville | Ampoule et flacon prêts à emploi | En traitement curatif en prévention des accidents thromboemboliques en cas de cardiopathie emboligène: - Hors coagulopathie : 1/ bolus : 50UI/kg 2/ dose initiale 20UI/kg/heure puis à adapter - Coagulopathie : dose inférieure (risque hémorragique) | IV | En fonction des protocoles La dose journalière doit être répartie dans au moins 2 seringues par jour | Administration en bolus : IVD lente Posologie initiale et entretien : PSE |  | non | Ne doit pas être mélangé avec d'autres médicaments Conservation à température ambiante, Après ouverture le produit doit être utilisé immédiatement Surveillance biologique quotidienne ( TCA ou activité anti-Xa), plaquettes Relais par anticoagulants oraux chaque fois que cela est possible Ne pas injecter par voie IM |  | RCP
Hydrate de carbone (soluté glucosé) polyionique prêts à l'emploi | Disponible en ville | Glucose 2,5% ou 5 % AVEC CHLORURE DE SODIUM | La posologie usuelle doit être adaptée aux besoins du patient en fonction de l'état clinique, du poids et des résultats des examens ioniques sanguins et urinaires | IV SC (à privilégier en gériatrie, en soins palliatifs et pour les patients au capital veineux altéré) |  | IV : Gravité SC : Gravité 1500mL à 2000mL /24h/site injection ou 1000mL/8h la nuit ou 500mL/2h |  | non | L'équilibre hydrique, la glycémie, la natrémie et d'autres électrolytes pourront faire l'objet d'une surveillance avant ou pendant l'administration |  | RCP NaCl1 NaCl2
Hydrate de carbone (soluté glucosé) polyionique prêts à l'emploi | Disponible en ville | Utiliser des solutés isotoniques polyioniques prêts à l'emploi BIONOLYTE G5 POLYIONIQUE 1A G5 BXT VFO | La posologie usuelle doit être adaptée aux besoins du patient en fonction de l'état clinique, du poids et des résultats des examens ioniques sanguins et urinaires | IV |  | IV : Gravité 1500mL à 2000mL /24h/site injection ou 1000mL/8h la nuit ou 500mL/2h |  | non | L'équilibre hydrique, la glycémie, la natrémie et d'autres électrolytes pourront faire l'objet d'une surveillance avant ou pendant l'administration L'administration de potassium en SC est à éviter à cause du risque de nécrose cutanée |  | RCP NaCl1 NaCl2
CLASSE ATC MUSCLE ET SQUELETTE
Acide Zolédronique | Disponible en ville | EPPI 5 mL ou prêt à l'emploi (en fonction des présentations et des génériques) | En fonction de l'indication et de la présentation | IV | 4 ou 5 mg / 100 mL : pas de dilution 4 ou 5 mg / 5 mL : 100 mL NaCl 0,9% Dilution pour les insuffisants rénaux (cf commentaires) | Gravité 15-30 min |  | non | Dose si IR: 3,5, 3,3 mg ou 3 mg. Dilution de l'acide zolédronique 4 mg/100 mL : - 3,5 mg : Retirer 12 mL et remplacer par 12 mL de NaCl 0,9% - 3,3 mg : Retirer 18 mL et remplacer par 18 mL de NaCl 0,9% - 3 mg : Retirer 25 mL et remplacer par 25 mL de NaCl 0,9% Ne doit pas être mélangé avec des solutions contenant du calcium |  | RCP
CLASSE ATC HORMONES SYSTEMIQUES
Bétaméthasone 4mg/1mL | Disponible en ville | Prêt à l'emploi | 1 à 5 ampoules/administration à adapter en fonction de l'indication (la dose peut éventuellement être augmentée en fonction de la situation clinique du patient) | IV | NaCl 0,9% 100 mL | Gravité 15-30 min |  | non |  | Voie IVD Voie IM | RCP BE1
Méthylprednisolone | Disponible en ville | EPPI 20mg /40mg /120mg dans 2 mL 1g dans 15,6 mL | Selon indication | IV | si perfusion dans NaCl 0.9 % | Gravité 20-30 min |  | non | incompatibilités: allopurinol sodium, chlorhydrate de doxapram, tigécycline, chlorhydrate de diltiazem, gluconate de calcium, bromure de rocuronium, bésilate de cisatracurium, glycopyrrolate, propofol | IM profonde possible pour dosage à 20mg IVD lente minimum 20-30 min | RCP Stabilis

## Références bibliographiques
RCP | https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/index.php#result
DISPO | https://www.omedit-centre.fr/medias/Prescription-sortie-anti-infectieux-administration-intraveineuse-domicile_Procurer.pdf
Stabilis | https://www.stabilis.org/
POSO | Posologie standard et forte posologie : propositions du groupe de travail SPLIF, SFPT & CA-SFM
STAB | Loeuille G, D'Huart E, Vigneron J, Nisse YE, Beiler B, Polo C, Ayari G, Sacrez M, Demoré B, Charmillon A; Stability studies of 16 Antibiotics for Continuous Infusion in Intensive Care Units and for Performing Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy; Antibiotics ;11,4: 458 2022
AN1 | Recommandations ESC 2015 : http://www.marfan.fr/wp-content/uploads/2015/11/eurheartj.ehv319.full_.pdf
IDNow | Clément Ourghanlian et al. Intravenous administration of antibiotics by prolonged and continuous infusion, Infectious Diseases Now, Volume 55, Issue 1, 2025,105018
AMX1 | https://ansm.sante.fr/actualites/rappel-du-bon-usage-de-lamoxicilline-injectable-pour-diminuer-le-risque-de-cristalluries
AMX2 | I. Boutouha, E. d'Huart, F. Blaise, N. Sobalak, C. Marquet, A. Charmillon, et al. Etude de la stabilité physicochimique de l'amoxicilline en diffuseur élastomérique en silicone à 32°C. Med Mal Infect Formation, 3 (2) (2024), pp. S151-S152
AMB1 | http://ageps.aphp.fr/wp-content/blogs.dir/68/files/2019/01/Recommandations-sur-le-bon-usage-des-antifongiques-dec-2018.pdf
AMB2 | Owens LC, Fleming RA, Restino MS, Cruz JM, Hurd DD; Stability of amphotericin B 0.05 and 0.5 mg/ml in 20% fat emulsion; Am J Health-Syst Pharm ; 54: 683-686. 1997
AMB3 | Kintzel PE, Kennedy PE ; Stability of amphotericin B in 5% dextrose injection at concentrations used for administration through a central venous line; Am J Hosp Pharm ; 48: 283-285. 1991
FOX1 | I. Boutouha, E. d'Huart, F. Blaise, N. Sobalak, C. Marquet, A. Charmillon, et al. Etude de la stabilité physicochimique de la céfoxitine en diffuseur élastomérique à 32°C. Mal Infect Formation, 3 (2) (2024), p. S152
CTX1 | https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/ceftriaxone-rocephine-r-et-generiques-rappel-sur-les-voies-dadministration
OXA | Thèse F.Z. Madouni; Etude de stabilité physico-chimique de solutions injectables d’oxacilline sodique : plans d’expériences et validation statistique des résultats; Université claude bernard - lyon 1; 2015
IgIV1 | https://www.omedit-normandie.fr/media-files/41313/interactif-brochure-infirmiere-2023-2024.pdf
IgIV2 | http://www.omedit-idf.fr/wp-content/uploads/2017/03/APHP_Brochure16pages_Immunoglobulines_bdef.pdf
IgIV3 | http://www.omedit-idf.fr/medicaments-princeps/igiv-immunoglobuline-humaine-normale-intraveineuse/ | Cliquer sur recommandations en bas de page (fiches juste prescription)
IgSC1 | https://www.omedit-normandie.fr/media-files/41313/interactif-brochure-infirmiere-2023-2024.pdf
IgSC2 | http://www.omedit-idf.fr/medicaments-princeps/igsc-immunoglobuline-humaine-normale-sous-cutanee/ | Cliquer sur recommandations en bas de page (fiches juste prescription)
MI1 | Recommandations HAS : Antalgie des douleurs rebelles et pratiques sédatives chez l’adulte : prise en charge médicamenteuse en situations palliatives jusqu’en fin de vie janvier 2020
MO1 | https://www.omedit-centre.fr/medias/B-A-BA_PCA.pdf
MO2 | https://www.omedit-centre.fr/medias/Morphiniques-injectables-douleur-aigue-post-operatoire_Adulte.pdf
MO3 | https://www.omedit-centre.fr/PCA/co/PCA_web.html
MO4 | http://www.sfap.org/rubrique/pca
Theriaque | https://www.theriaque.org/apps/contenu/accueil.php
OXY1 | Lettre ANSM mise à disposition et informations importantes sur le bon usage - 17/07/2019 - OXYCODONE (chlorhydrate) RENAUDIN 1 mg/ml et 10 mg/ml, solutions pour perfusion déjà diluées en poches PP
NEF1 | https://www.omedit-centre.fr/medias/Nefopam-Acupan-generiques.pdf
ROP1 | https://www.afsos.org/wp-content/uploads/2016/09/2014_12_12_J2R_analgesie_IT_VF.pdf
ROP2 | https://ansm.sante.fr/uploads/2021/03/11/e987e318a5ee00d2f41ff6ef63c1969a.pdf
BPPH | Arrêté du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
5FU1 | Arrêté du 20/12/2004 fixant les conditions d'utilisation des anticancéreux injectables inscrits sur la liste des médicaments autorisés à être vendus au public par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé (JO du 23/12/2004).
5FU2 | Utilisation des diffuseurs portables de chimiothérapie anticancéreuse
NaCl1 | https://www.omedit-centre.fr/medias/Perfusion-sous-cutanee-hypodermoclyse.pdf
NaCl2 | HAS 2018 : Bon usage des solutions pour perfusion de glucose à 5%
BE1 | Gray.A et al. Injectable Drugs Guide. Pharmaceutical Press.2011
Et le document "Perfusion à Domicile" de l'Assurance Maladie
https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/fiche_technique_perfusion_a_domicile_.pdf