Outil réalisé à partir de l'audit de traçabilité de l'OMEDIT Occitanie, Ile-de-France et Pays de Loire

# GUIDE MÉTHODOLOGIQUE

Audit de traçabilité des Dispositifs Médicaux Implantables (DMI)

## Contexte

Le décret n°2006-1497 du 29 novembre 2006 sur la matériovigilance a fixé des règles particulières de traçabilité de certains dispositifs médicaux (DM). Cette traçabilité sanitaire a pour objet de permettre d’identifier rapidement les patients pour lesquels les DM d’un lot ont été utilisés et les lots dont proviennent les DM utilisés chez un patient.

Dans l’instruction DGOS/PF2/2015/200 du 15 juin 2015 relative aux résultats de l’enquête nationale sur l’organisation de la traçabilité sanitaire des DM implantables (DMI), il est recommandé d’effectuer des contrôles sous forme d’inventaires périodiques ou d’audits réguliers pour s’assurer de la présence des informations de traçabilité.

L’arrêté du 8 septembre 2021 relatif au management de la qualité du circuit des dispositifs médicaux implantables dans les établissements de santé et les installations de chirurgie esthétique défini, à chaque étape du circuit des DMI, les informations à enregistrer pour assurer la traçabilité sanitaire de ces DM.

## Objectif

L’objectif de l’audit proposé est d’évaluer la qualité de la traçabilité sanitaire effectuée, avec une méthodologie commune dans les établissements de santé de la région Normandie.

Cet outil est conçu pour accompagner les établissements dans la mise en place d’audits réguliers de contrôle de la traçabilité sanitaire et dans la réponse aux indicateurs DMI du Contrat d’Amélioration de la Qualité et de l’Efficience des Soins (CAQES) (Indicateurs 40 et 41).

## Mode opératoire

Au préalable, il est nécessaire de définir le périmètre de l’audit de traçabilité en choisissant 5 à 10 types de références dites « références traceuses ».

L’audit se décompose ensuite en 2 volets pouvant être réalisés de manière distincte :

- Evaluation quantitative de la traçabilité : taux de DMI tracés sur l’ensemble des implantations sur une période donnée (avec inventaire en début et en fin de période) ;

- Evaluation qualitative de la traçabilité : taux de conformité de la traçabilité (par audit rétrospectif).

## Définition du périmètre

L’audit est réalisé sur 5 à 10 références de DMI, de spécialités chirurgicales ou interventionnelles différentes et représentatives de l’activité de l’établissement.

Le choix de ces références est réalisé au sein des références les plus utilisées en quantité et/ou celles représentant les plus fortes dépenses.

L’échantillon doit être représentatif des différentes modalités de prises en charge intra-GHS et hors GHS (avec au moins 1 référence de chacune des 2 catégories).

L’échantillon doit aussi être représentatif des différentes modalités de gestion des DM (achat/dépôt) (avec au moins 1 référence de chacune des catégories concernant l’établissement).

Sont exclus du cadre de l’audit, les DMI non soumis aux règles de traçabilité sanitaire (cf. arrêté du 26 janvier 2007), c’est-à-dire :

- Les ligatures et sutures (fils, agrafes, clips) ;

- Les dispositifs d’ostéosynthèse (vis pour os, plaques pour os, dispositifs de fixation intramédullaire, implants pour la fixation des extrémités du fémur, broches et fils pour os, fils malléables pour cerclage et autres applications de fixation, dispositifs de fixation externe des os, dispositifs de fixation de la colonne vertébrale).

Recueil facultatif dans le

cadre du REA 2022 du CAQES

## Traçabilité quantitative

La durée proposée pour la période d’analyse est de 30 jours.

Un inventaire de stock est réalisé à J0 et J30 de la période d’analyse pour les références du périmètre choisi (stock à J0 et stock à J30). La concordance des lots doit être vérifiée pendant l'inventaire. En cas de divergence observée : préciser "divergence de lot" dans la case « Commentaires ».

Les nombres de DMI réceptionnés, de DMI implantés et de DMI en échec/périmés/retournés/matériovigilance, pendant la période d’analyse, sont précisés.

NB : Il est possible de réaliser l’étape de calcul du taux de traçabilité quantitative au moment des inventaires annuels.

Indicateurs calculés :

- Taux de traçabilité informatique de l'implantation des DMI (= indicateur CAQES N°40) :

Il évalue, sur une période donnée, si l'ensemble des DMI implantés ont été informatiquement tracés.

Taux (%) = nombre de DMI implantés et informatiquement tracés par rapport au nombre total de DMI implantés.

- Taux de traçabilité informatique globale des DMI :

Il évalue, sur une période donnée, si la traçabilité effectuée permet de retrouver l'ensemble des DMI, qu'ils soient implantés, toujours en stock, en échec de pose, en matériovigilance, retournés ou périmés.

Taux (%) = Nombre de DMI en stock à J30 + DMI implantés sur la période J0-J30 + DMI en échec de pose/périmés/retournés/matériovigilance sur la période J0-J30 par rapport au nombre de DMI en stock à J0 + DMI réceptionnés sur la période J0 à J30.

## Traçabilité qualitative

La qualité de la traçabilité sanitaire est évaluée via un audit rétrospectif sur 30 à 50 DMI implantés au cours de l’année d’analyse (année 2021 pour le rapport d’étape 2022).

Les 30 à 50 DMI sont tirés au sort parmi les 5 à 10 références traceuses définies dans le périmètre.

L'observation est réalisée sur les supports de traçabilité permettant l'enregistrement de chaque étape, qu'ils soient papiers ou informatiques.

Critères de conformité :

La grille d'évaluation comprend 28 critères définis à partir de la règlementation en vigueur (art. R5212-36 à R5212-42 du Code de la Santé Publique, arrêté du 26 janvier 2007 et arrêté du 8 septembre 2021) :

| Traçabilité par la PUI (ou par la personne en charge des commandes/gestion des stocks pour les ETS sans PUI) | Date de réception du DMI et quantité réceptionnée |
| --- | --- |
|  | Identifiant unique des dispositifs (IUD)* |
|  | Identification du DMI : dénomination |
|  | Identification du DMI : numéro de série ou de lot |
|  | Identification du DMI : nom du fabricant ou de son mandataire |
|  | Identification du DMI : dimensions cliniques |
|  | Identification du DMI : date d'expiration |
|  | Date de délivrance du DMI au service utilisateur et quantité délivrée |
|  | Identification du service utilisateur |
| Traçabilité par le service utilisateur | Date de réception, quantité réceptionnée et lieu de stockage du DMI** |
|  | Date d’utilisation du DMI |
|  | Identification du patient : sexe, nom et prénom |
|  | Identification du patient : date et lieu de naissance |
|  | Identification du professionnel de santé utilisateur : nom et prénom |
|  | Identification du professionnel de santé utilisateur : RPPS |
| Information du patient | Identifiant unique des dispositifs (IUD)* |
|  | Identification du DMI : dénomination |
|  | Identification du DMI : numéro de série ou de lot |
|  | Identification du DMI : nom du fabricant ou de son mandataire |
|  | Date et lieu d’utilisation (service/ETS) |
|  | Nom du médecin ou du chirurgien-dentiste utilisateur |
|  | Durée de vie prévue du dispositif et suivi éventuel |
|  | Mises en garde, précautions ou mesures à prendre par le patient ou le professionnel de santé* |
|  | Carte d'implant* |
|  | Traçabilité dans le dossier patient informatisé |
|  | Traçabilité dans la lettre de liaison |
|  | Traçabilité dans le dossier médical partagé, le cas échéant*** |
|  | Traçabilité dans le dossier pharmaceutique, le cas échéant*** |
|  | * pour les DMI certifiés conformément au règlement européen UE 2017/745 |
|  | ** pour les DMI en dépôts |
|  | *** selon les dispositions règlementaires en vigueur |

Indicateurs composites calculés :

- Traçabilité du DMI conforme dans le dossier patient informatisé

La traçabilité du DMI dans le dossier patient informatisé est conforme si l’établissement a répondu « Oui » (ou « NA » pour les critères avec astérisques) à tous les critères liés à la traçabilité par la PUI et par le service utilisateur.

- Traçabilité de la PUI conforme

La traçabilité de la PUI est conforme si l’établissement a répondu « Oui » (ou « NA » pour le critère avec astérisque) à tous les critères liés à la traçabilité par la PUI.

« Identifiant unique des dispositifs (IUD) » : ce critère concerne les DMI certifiés conformément au règlement européen UE 2017/745. L’établissement a la possibilité de saisir « NA » pour non applicable.

Si la traçabilité est réalisée par la PUI mais non transmise au service utilisateur, saisir « Non ».

- Traçabilité du service conforme

La traçabilité du service est conforme si l’établissement a répondu « Oui » (ou « NA » pour le critère avec astérisque) à tous les critères liés à la traçabilité par le service utilisateur.

« Date de réception, quantité réceptionnée et lieu de stockage » : ce critère concerne les DMI en dépôts. Pour les autres DMI, saisir "NA" pour non applicable.

- Traçabilité de l’information du patient conforme (= indicateur CAQES N°41)

La traçabilité de l’information du patient est conforme si l’établissement obtient un pourcentage différent de 0 pour les critères liés au document transmis au patient.

Si l'ETS ne peut pas retrouver rétrospectivement les informations remises au patient, laisser les cases correspondantes vides.

Pour les critères avec des astérisques, l’établissement a la possibilité de saisir « NA » pour non applicable.

Cet outil informatique a été conçu pour vous permettre de :

- Saisir informatiquement vos données ;

- Calculer automatiquement les pourcentages de conformité ;

- Présenter les résultats sous forme de graphiques.

Facultatif dans le

cadre du REA 2022 du CAQES

Plan d’actions :

Si des axes d’amélioration sont identifiés, l’audit doit alors déboucher si nécessaire sur l’identification et la mise en œuvre d’actions d’amélioration. Ces actions doivent être concrètes, faisables, organisées dans le temps et suivies.

Un deuxième tour d’audit peut permettre de suivre les actions d’amélioration des pratiques mises en œuvre.

Des retours d’informations auprès des professionnels impliqués dans l’audit à chaque étape clés sont recommandés.

*Les modifications apportées dans l’audit DMI apparaissent en rouge dans le guide par rapport au REA 2021