## Guide d'utilisation
Audit de traçabilité des Dispositifs Médicaux Implantables (DMI)
Guide d'utilisation de la grille de l'audit :
Saisir les éléments demandés dans les zones vertes. Les cellules blanches sont programmées pour un calcul automatique et ne doivent pas être renseignées : ne pas saisir dans les cellules blanches.
Dans la feuille "Périmètre", renseigner les DMI sélectionnés pour l'audit, en précisant : - le libellé et le fabricant/fournisseur du DMI ; - la modalité de gestion du DMI : achat ou dépôt ; - le financement du DMI : intra-GHS ou hors GHS ; - la spécialité chirurgicale ou interventionnelle. Préciser aussi si l'ETS dispose : - d'un responsable du système de management de la qualité du circuit des DMI ; - d'une procédure écrite décrivant les modalités de traçabilité sanitaire des DMI.
Dans la feuille "Traçabilité quantitative", renseigner pour chaque référence traceuse : - le nombre de DMI : - En stock inventorié à J0, - Réceptionnés entre J0 et J30 , - En stock inventorié à J30, - Implantés et tracés informatiquement entre J0 et J30, - En échec de pose, périmés, retours, matériovigilances… entre J0 et J30 ; - les commentaires éventuels.
Dans la feuille "Traçabilité qualitative", renseigner pour chaque DMI implanté dont la qualité de la traçabilité est évaluée (Patients 1 à 50) : - le numéro de la référence traceuse correspondante (DMI 1 à 10, cf. onglet "Périmètre") ; - pour chacun des 28 critères : Oui / Non / NA pour non applicable (uniquement pour les critères avec des astérisques et . NB : Si l'ETS ne peut pas retrouver rétrospectivement les informations présentes sur le document remis au patient, laisser les cases correspondantes vides.
La feuille "Impression des résultats" se remplit automatiquement à partir des données renseignées dans les onglets précédents. Les résultats de l'audit de traçabilité qualitative sont présentés sous forme de tableaux et sous forme graphique.
Outil réalisé à partir de l'audit de traçabilité de l'OMEDIT Ile-de-France
Recueil facultatif dans le cadre du REA 2022 du CAQES

## Périmètre
Etablissement :
Date de l'audit :
Responsable de l'audit :
Définition du périmètre : choix des 5 à 10 références "traceuses"
| Libellé du DMI | Fabriquant / Fournisseur | Modalité de gestion | Financement | Spécialité
DMI 1
DMI 2
DMI 3
DMI 4
DMI 5
DMI 6
DMI 7
DMI 8
DMI 9
DMI 10
|  |  | Achat | Intra-GHS | Cardiologie interventionnelle
|  |  | Dépôt | Hors GHS | Chirurgie cardio-vasculaire
Un responsable du système de management de la qualité du circuit des DMI est désigné par le directeur conjointement avec le président de CME ? |  |  |  |  | Existence d'une procédure portant sur la traçabilité sanitaire des DMI dans l'établissement ?
|  |  | Oui |  | Chirurgie ophtalmique
|  |  | Non |  | Chirurgie orthopédique et traumatique
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
Chirurgie thoracique
Chirurgie urologique et gynécologique
Neurochirurgie
Perfusion
Radiologie interventionnelle
Stomatologie et chirurgie dentaire
Autre

## Traçabilité quantitative
Calcul du taux de traçabilité quantitative
| Nombre de DMI en stock à J0 | Nombre de DMI réceptionnés entre J0 et J30 | Nombre de DMI en stock à J30 | Nombre de DMI implantés et informatiquement tracés entre J0 et J30 | Nombre de DMI en échec de pose, périmés, retours, matériovigilances… entre J0 et J30 | Ecart (en nombre de DMI) | Commentaires
DMI 1 | [5 empty] | 0
DMI 2 | [5 empty] | 0
DMI 3 | [5 empty] | 0
DMI 4 | [5 empty] | 0
DMI 5 | [5 empty] | 0
DMI 6 | [5 empty] | 0
DMI 7 | [5 empty] | 0
DMI 8 | [5 empty] | 0
DMI 9 | [5 empty] | 0
DMI 10 | [5 empty] | 0
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Taux de traçabilité informatique de l'implantation des DMI : | [6 empty] | Taux de traçabilité informatique globale des DMI :
|  |  |  | écart négatif : | 0

## Traçabilité qualitative
Audit rétrospectif sur la conformité de la traçabilité : | [52 empty] | Résultats :
|  | Patient 1 | Patient 2 | Patient 3 | Patient 4 | Patient 5 | Patient 6 | Patient 7 | Patient 8 | Patient 9 | Patient 10 | Patient 11 | Patient 12 | Patient 13 | Patient 14 | Patient 15 | Patient 16 | Patient 17 | Patient 18 | Patient 19 | Patient 20 | Patient 21 | Patient 22 | Patient 23 | Patient 24 | Patient 25 | Patient 26 | Patient 27 | Patient 28 | Patient 29 | Patient 30 | Patient 31 | Patient 32 | Patient 33 | Patient 34 | Patient 35 | Patient 36 | Patient 37 | Patient 38 | Patient 39 | Patient 40 | Patient 41 | Patient 42 | Patient 43 | Patient 44 | Patient 45 | Patient 46 | Patient 47 | Patient 48 | Patient 49 | Patient 50 |  | Effectifs |  |  | Pourcentages
Numéro de référence traceuse (cf. onglet "Périmètre") | [51 empty] | NA | Oui | Non | Total | Oui | Non
Traçabilité par la PUI (ou par la personne en charge des commandes/gestion des stocks pour les ETS sans PUI) | Date de réception du DMI et quantité réceptionnée | [51 empty] | 0 | 0 | 0
| Identifiant unique des dispositifs (IUD)* | [51 empty] | 0 | 0 | 0
| Identification du DMI : dénomination | [51 empty] | 0 | 0 | 0
| Identification du DMI : numéro de série ou de lot | [51 empty] | 0 | 0 | 0
| Identification du DMI : nom du fabricant ou de son mandataire | [51 empty] | 0 | 0 | 0
| Identification du DMI : dimensions cliniques | [51 empty] | 0 | 0 | 0
| Identification du DMI : date d'expiration | [51 empty] | 0 | 0 | 0
| Date de délivrance du DMI au service utilisateur et quantité délivrée | [51 empty] | 0 | 0 | 0
| Identification du service utilisateur | [51 empty] | 0 | 0 | 0
Traçabilité par le service utilisateur | Date de réception, quantité réceptionnée et lieu de stockage du DMI** | [51 empty] | 0 | 0 | 0
| Date d’utilisation du DMI | [51 empty] | 0 | 0 | 0
| Identification du patient : sexe, nom et prénom | [51 empty] | 0 | 0 | 0
| Identification du patient : date et lieu de naissance | [51 empty] | 0 | 0 | 0
| Identification du professionnel de santé utilisateur : nom et prénom | [51 empty] | 0 | 0 | 0
| Identification du professionnel de santé utilisateur : RPPS | [51 empty] | 0 | 0 | 0
Information du patient | Identifiant unique des dispositifs (IUD)* | [51 empty] | 0 | 0 | 0
| Identification du DMI : dénomination | [51 empty] | 0 | 0 | 0
| Identification du DMI : numéro de série ou de lot | [51 empty] | 0 | 0 | 0
| Identification du DMI : nom du fabricant ou de son mandataire | [51 empty] | 0 | 0 | 0
| Date et lieu d’utilisation (service/ETS) | [51 empty] | 0 | 0 | 0
| Nom du médecin ou du chirurgien-dentiste utilisateur | [51 empty] | 0 | 0 | 0
| Durée de vie prévue du dispositif et suivi éventuel | [51 empty] | 0 | 0 | 0
| Mises en garde, précautions ou mesures à prendre par le patient ou le professionnel de santé* | [51 empty] | 0 | 0 | 0
| Carte d'implant* | [51 empty] | 0 | 0 | 0
| Traçabilité dans le dossier patient informatisé | [51 empty] | 0 | 0 | 0
| Traçabilité dans la lettre de liaison | [51 empty] | 0 | 0 | 0
| Traçabilité dans le dossier médical partagé, le cas échéant*** | [51 empty] | 0 | 0 | 0
| Traçabilité dans le dossier pharmaceutique, le cas échéant*** | [51 empty] | 0 | 0 | 0
Conformité de la traçabilité | Traçabilité du DMI conforme dans le dossier patient informatisé | [51 empty] | 0 | 0 | 0
| Traçabilité de la PUI conforme | [51 empty] | 0 | 0 | 0
| Traçabilité du service conforme | [51 empty] | 0 | 0 | 0
| Traçabilité de l’information du patient conforme | [51 empty] | 0 | 0 | 0
* pour les DMI certifiés conformément au règlement européen UE 2017/745
** pour les DMI en dépôts
*** selon les dispositions règlementaires en vigueur

## Impression des résultats
Etablissement : | 0
Date de l'audit :
Responsable de l'audit : | 0
Conformité de la traçabilité : Tableau des résultats
Critères |  | Effectifs |  |  | Pourcentages
|  | Oui | Non | Total | Oui | Non
Traçabilité par la PUI (ou par la personne en charge des commandes/gestion des stocks pour les ETS sans PUI) | PUI - Date de réception du DMI et quantité réceptionnée | 0 | 0 | 0
| PUI - Identifiant unique des dispositifs (IUD) | 0 | 0 | 0
| PUI - Identification de chaque DMI : dénomination | 0 | 0 | 0
| PUI - Identification de chaque DMI : numéro de série ou de lot | 0 | 0 | 0
| PUI - Identification de chaque DMI : nom du fabricant ou de son mandataire | 0 | 0 | 0
| PUI - Identification de chaque DMI : dimensions cliniques | 0 | 0 | 0
| PUI - Identification de chaque DMI : date d'expiration | 0 | 0 | 0
| PUI - Date de délivrance du DMI au service utilisateur et quantité délivrée | 0 | 0 | 0
| PUI - Identification du service utilisateur | 0 | 0 | 0
Traçabilité par le service utilisateur | Service - Date de réception, quantité réceptionnée et lieu de stockage du DMI en dépôt | 0 | 0 | 0
| Service - Date d’utilisation du DMI | 0 | 0 | 0
| Service - Identification du patient : sexe, nom et prénom | 0 | 0 | 0
| Service - Identification du patient : date et lieu de naissance | 0 | 0 | 0
| Service - Identification du professionnel de santé utilisateur : nom et prénom | 0 | 0 | 0
| Service - Identification du professionnel de santé utilisateur : RPPS | 0 | 0 | 0
Information du patient | Identifiant unique des dispositifs (IUD) | 0 | 0 | 0
| Identification du DMI : dénomination | 0 | 0 | 0
| Identification du DMI : numéro de série ou de lot | 0 | 0 | 0
| Identification du DMI : nom du fabricant ou de son mandataire | 0 | 0 | 0
| Date et lieu d’utilisation (service/ETS) | 0 | 0 | 0
| Nom du médecin ou du chirurgien-dentiste utilisateur | 0 | 0 | 0
| Durée de vie prévue du dispositif et suivi eventuel | 0 | 0 | 0
| Mises en garde, précautions ou mesures à prendre par le patient ou le professionnel de santé | 0 | 0 | 0
| Carte d'implant | 0 | 0 | 0
| Traçabilité dans le dossier patient informatisé | 0 | 0 | 0
| Traçabilité dans la lettre de liaison | 0 | 0 | 0
| Traçabilité dans le dossier médical partagé | 0 | 0 | 0
| Traçabilité dans le dossier pharmaceutique | 0 | 0 | 0
Critères |  |  |  |  | Pourcentages
[5 empty] | Oui | Non
Conformité de la traçabilité | Traçabilité du DMI conforme dans le dossier patient informatisé | 0 | 0 | 0
| Traçabilité par la PUI conforme | 0 | 0 | 0
| Traçabilité par le service conforme | 0 | 0 | 0
| Traçabilité de l’information du patient conforme | 0 | 0 | 0
Etablissement : | 0
Date de la saisie :
Responsable de l'audit : | 0
Conformité de la traçabilité : Graphiques
Etablissement : | 0
Date de l'audit :
Responsable de l'audit : | 0
Réponses aux indicateurs à retranscrire dans le cadre du Contrat d'Amélioration de la Qualité et de l'Efficience des Soins (CAQES)
REG 18 : Existence d'une procédure portant sur la traçabilité sanitaire des DMI (art. R.5212-37 du CSP) | [5 empty] | 0
REG 19 : Traçabilité complète des DMI dans le dossier patient | Nombre de dossiers patient avec pose d'un DMI comportant l'ensemble des informations de traçabilité réglementaire |  |  |  | 0
| Nombre total d'unités de DMI implantées |  |  |  | 0
NAT 2 : Taux de traçabilité des DMI | Nombre d'unités de DMI dont l'implantation est informatiquement tracée |  |  |  | 0
| Nombre de dossiers patient avec pose d'un DMI analysés |  |  |  | 0

## Comparaison entre années
Etablissement : | 0
Responsable de l'audit : | 0
Résultats de l'audit rétrospectif sur la conformité de la traçabilité :
|  | Année : |  |  |  |  | Année : |  |  |  |  | Année :
|  | Effectifs |  |  | Pourcentages |  | Effectifs |  |  | Pourcentages |  | Effectifs |  |  | Pourcentages
|  | Oui | Non | Total | Oui | Non | Oui | Non | Total | Oui | Non | Oui | Non | Total | Oui | Non
Traçabilité par la PUI (ou par la personne en charge des commandes/gestion des stocks pour les ETS sans PUI) | Date de réception du DMI et quantité réceptionnée | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Identifiant unique des dispositifs (IUD) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Identification du DMI : dénomination | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Identification du DMI : numéro de série ou de lot | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Identification du DMI : nom du fabricant ou de son mandataire | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Identification du DMI : dimensions cliniques | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Identification du DMI : date d'expiration | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Date de délivrance du DMI au service utilisateur et quantité délivrée | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Identification du service utilisateur | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Traçabilité par le service utilisateur | Date de réception, quantité réceptionnée et lieu de stockage du DMI | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Date d’utilisation du DMI | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Identification du patient : sexe, nom et prénom | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Identification du patient : date et lieu de naissance | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Identification du professionnel de santé utilisateur : nom et prénom | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Identification du professionnel de santé utilisateur : RPPS | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Information du patient | Identifiant unique des dispositifs (IUD) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Identification du DMI : dénomination | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Identification du DMI : numéro de série ou de lot | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Identification du DMI : nom du fabricant ou de son mandataire | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Date et lieu d’utilisation (service/ETS) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Nom du médecin ou du chirurgien-dentiste utilisateur | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Durée de vie prévue du dispositif et suivi éventuel | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Mises en garde, précautions ou mesures à prendre par le patient ou le professionnel de santé | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Carte d'implant | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Traçabilité dans le dossier patient informatisé | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Traçabilité dans la lettre de liaison | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Traçabilité dans le dossier médical partagé, le cas échéant | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Traçabilité dans le dossier pharmaceutique, le cas échéant | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Conformité de la traçabilité | Traçabilité du DMI conforme dans le dossier patient informatisé | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Traçabilité de la PUI conforme | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Traçabilité du service conforme | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Traçabilité de l’information du patient conforme | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Copier et "coller les valeurs" des données obtenues pour chaque année dans la feuille "Traçabilité qualitative"

## Plan d'actions
Date :
Plan d'actions à mettre en œuvre suite à l'audit de traçabilité des DMI
Eléments de contexte/diagnostic :
Objectifs fixés :
1
2
3
4
Actions mises en œuvre :
1
2
3
4
Niveau de priorité : | Responsable : |  | Échéance :
1
2
3
4
Indicateurs d’évaluation : |  | Etat d'avancement :
1
2
3
4