## Slide 1
identifiant unique des dispositifs médicaux (IUD)
en établissement de santé ?
*** TOUS CONCERNES ***
QU’EST-CE QUE L’IUD ?
Identifiant unique attribué à chaque Dispositif Médical (DM) enregistré sur une même base de données Européenne EUDAMED
Il permet la lecture et l’enregistrement automatique des données relatives au DM
ET MAINTENANT ?
Accompagnement RESOMEDIT Contactez votre OMEDIT
Optimisation de la gestion des stocks achetés et des dépôts sur les plans qualitatif et quantitatif
Amélioration de l’exhaustivité de la traçabilité financière
Arrêt des saisies manuelles des données aux différentes étapes
Arrêt du collage d’étiquettes pour la traçabilité
Fin des inventaires manuels
Gestion rapide des péremptions
Arrêt du réétiquettage éventuel des DMI dès lors que l'IUD est apposé
Gain de temps
Outil de communication réalisé par le Groupe Technique « Dispositifs Médicaux » du RESOMEDIT – Mars 2022
IUD-IP
IDENTIFIANT « PRODUCTION »
Date de péremption, n° de lot,
n° de série, date de fabrication…
IUD-ID
IDENTIFIANT « DISPOSITIF »
Fabricant, modèle,
conditionnement
Quels impacts pour les Acteurs ?
Compatibilité entre les différents logiciels (interopérabilité)
Quels prérequis à sa mise en place ?
Lecteurs automatiques compatibles avec le symbole de l'IUD
Logiciels adaptés à toutes les étapes du circuit des DM
Mise en conformité avec :
Le règlement européen relatif aux DM 2017/745/UE - Depuis le 26 Mai 2021
Le décret n° 2020-1536 du 7 décembre 2020 relatif au management de la qualité du circuit des DM Implantables (DMI)
Arrêté du 08 Septembre 2021 - Applicable le 26 mai 2022
La certification HAS pour la qualité des soins
Pourquoi ?
Fiabilisation de la traçabilité sanitaire en temps réel
Recherches informatisées des DMI pour un patient
Meilleure accessibilité aux données de traçabilité sanitaire lors d’un retrait de lot ou alerte de matériovigilance
Suppression des erreurs liées à la retranscription
Maitrise du risque de péremption des DM
Intégration de l’IUD-ID dans la Carte d’implant patient
Lutte contre la contrefacon
Gain économique
Sécurisation et Efficience du circuit
Apposition sur le DM
Principes de l’écriture alphanumérique des données
ou
Code barres unique ou scindé
Datamatrix
Ecriture et lecture selon 2 standards majoritaires
Balise du Code IUD-ID
XX 0123456789 XX 67AAA89 XX 010122
Code IUD-ID
N° lot
Date de péremption
Balise du Code IUD-ID
Balise du N° lot
Balise date de péremption
Donnée renseignée
GS1 | (01) | Identifiant unique du DM (GTIN)
HIBC | + | Identifiant unique du DM (UPN)
Version 1_ Mars 2022
Le logo normalisé permet de repérer l'identifiant unique du DMI
+
Mettre ici votre logo